MODELO PARA PROPOSTA PORTO DE IMBITUBA S.A... PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS. SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para a CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESCADA INCLINADA E GUARDA-CORPOS EM PERFIS PULTRUDADOS no Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Imbituba, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.. ITEM; DESCRIÇÃO; QUANT.; UNID.; PREÇO UNIT.+BDI; PREÇO TOTAL; ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. 1. 1.1; Placa de Obra; 1,00; m²; O modelo, os detalhes e as dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão utilizado pela empresa contratante (o modelo digital editável e as informações necessárias poderão ser fornecidos pela empresa contratante caso seja solicitado).. 1.2; Aluguel de container para escritório (largura: 220 cm / comprimento: 620 cm / sem divisória); 4; mês; Deverá ser considerado o aluguel de um container para o armazenamento de materiais e suporte aos operários durante a obra a ser instalado em local a ser especificado pela equipe técnica.. 1.3; Banheiro químico (altura: 2,315 m, largura: 1,156 m, profundidade: 1,206 m, volume do tanque: 120 litros, peso: 110 kg, produto químico para utilização de 5 pessoas, considerando limpeza do banheiro a cada quinze dias); 4; mês; Deverá ser considerado o aluguel de um banheiro químico para uso dos funcionários da empresa contratada, considerando a limpeza do banheiro a cada quinze dias em local a ser especificado pela equipe técnica.. Soma ITEM 1. 2. 2.1; Conjunto de escada inclinada (incluindo serviços de montagem e instalação); 1; unid.; Confecção, montagem e instalação de escada inclinada com patamar intermediário e guarda-corpos, fabricados em material plástico reforçado com fibra de vidro com teor mínimo de fibra de 65%, através do processo de pultrusão. Utilização de resina éster vinílica, na cor amarelo segurança 5Y8/12, com alta resistência a meios químicos agressivos, aditivada com proteção a raios UV, e demais especificações descritas em termo de referência anexo.. 2.2; Guarda corpo Pultrudado (incluindo serviços de montagem e instalação); 47,92; m; Confecção, montagem e instalação de guarda-corpos. Deverão ser fabricados em material plástico reforçado com fibra de vidro com teor mínimo de fibra de 65%, através do processo de pultrusão. Utilização de resina éster vinílica, na cor amarelo segurança 5Y8/12, com alta resistência a meios químicos agressivos, aditivada com proteção a raios UV, e demais especificações descritas em termo de referência anexo.. 2.3; Suporte para tubulação (hestimado = 2,70 m) (incluindo serviços de montagem e instalação); 1; unid.; Confecção, montagem e instalação de suporte para a tubulação. Deverão ser fabricados em material plástico reforçado com fibra de vidro com teor mínimo de fibra de 65%, através do processo de pultrusão e/ou laminação. Utilização de resina éster vinílica, na cor amarelo segurança 5Y8/12, com alta resistência a meios químicos agressivos, aditivada com proteção a raios UV, e demais especificações descritas em termo de referência anexo.. Soma ITEM 2. TOTAL DA OBRA.